## Sheet1
1차 진단 (육안점검) Check : {{종류}}-{{호기}} (터보 냉동기) | [11 empty] | 1차 진단 (육안점검) Check : {{종류}}-{{호기}} (터보 냉동기)
용역명 |  | : | {{프로젝트명}}
장비명 |  | : | {{종류}}-{{호기}} |  |  | 장비번호 |  | : | {{호기}} |  |  | {{사진 1 설명}} | {{사진 2 설명}}
설치 위치 |  | :
측정일 |  | : | [9 empty] | {{사진 1}} | {{사진 2}}
측정자 |  | :
■ 1차 진단 Check-list
인자 | 평가 | 주요 내용 |  | 진단 기준 | [5 empty] | 조사대상 | 비고
|  |  |  | A | B |  | C |  |  |  |  | {{사진 3 설명}} | {{사진 4 설명}}
사용연수 | {{사용연수 평가}} | {{사용연수 주요내용}} |  | 9년 이하 | 10년 이상 ~ 14년 이하 |  | 15년 이상 |  |  | 관리대장
[12 empty] | {{사진 3}} | {{사진 4}}
보수이력 | {{보수이력 평가}} | {{보수이력 주요내용}} |  | 고장 없음 | 경미한 고장 (1년간 1회/과거 2회) |  | 중대한 고장 (과거1년간 1회 또는 과거 2회 이상) |  |  | 운전일지, 인터뷰
점검 상태 | {{점검 상태 평가}} | {{점검 상태 주요내용}} |  | 양호, 정기점검 | 보통, 간헐점검 |  | 불량, 정기점검 미실시 |  |  | 관리대장, 인터뷰
설치 환경 | {{설치 환경 주요 평가}} | {{설치환경 주요내용}} |  | 실내, 유지관리 용이, 점검공간 확보, 방진 양호 | 실내, 유지보수 불편, 점검공간 부족, 방진 부식 |  | 옥외, 방진 불량, 보수 불가 |  |  | 목침
[12 empty] | {{사진 5 설명}} | {{사진 6 설명}}
외관 | {{외관 평가} | {{외관 주요내용}} |  | 초기 상태와 유사, 약간의 오염 | 심한 오염, 부분 부식 |  | 심한 부식 또는 누수 및 파손 |  |  | 목침, 인터뷰
[12 empty] | {{사진 5}} | {{사진 6}}
온도 계측 | {{온도 계측 평가}} | {{온도 계측 주요 내용}} |  | 정격 온도 유지 | 정격 값보다 2~4도 범위 운전 |  | 정격 값보다 5도 이상 상이 |  |  | 운전일지
주위배관 및 연결부 | {{주위배관 및 연결부 평가}} | {{주위배관 및 연결부 주요내용}} |  | 초기와 유사한 상태, 또는 일부 부분적인 변형, 부식이 확인됨 | 변형, 부식 부위 쉽게 확인 가능 |  | 손상, 변형, 누수의 상태가 심하여 파괴의 위험성을 느끼거나 부식으로 인한 고착으로 작동 불가 |  |  | 목침, 인터뷰
[12 empty] | {{사진 7 설명}} | {{사진 8 설명}}
MCC 및 현장 패널 (마이컴) | {{MCC 및 현장 패널 (마이어) 평가}} | {{MCC 및 현장 패널 (마이어) 주요내용}} |  | 계측값 양호 | 기기 성능은 정상, 계측값만 이상 |  | 고장 |  |  | 목침, 인터뷰 |  | {{사진 7}} | {{사진 8}}
주요 검토 의견 | {{주요 검토 의견}}